## 选型参数
中压配电设备选型输入参数（已脱敏，供选型与校核计算）
参数项 | 数值 | 单位
额定电压 | 12 | kV
额定电流 | 630 | A
短时耐受电流 | 20 | kA
热稳定时间 | 4 | s
环境最高温度 | 45 | ℃
海拔 | 1500 | m
负载功率因数 | 0.85 | -
预期最大负荷 | 8000 | kVA